О Т Ч Е Т

о выполненных  работах по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирных домов в поселке им. Воровского

за  1 - ое полугодие  2016 года

| № п/п | Наименование работ | Ответ-ый рук-тель | Отметка о выполнении работ. Сроки фактического выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Сантехнические работы |
| 1. Системы отопления | Пришвин Г.Ю. . | Выполнено: 30.06.16 г. Заменены: задвижка шаровая Ду50 - 2 шт., задвижка чугунная Ду50 - 1 шт. |
| 1.1. Замена задвижек на элеваторных узлах в под - валах многоквартирных домов: |  |  |
| 1.1.1 | ул. Рабочая, 10 |  |  |
| 1.1.2 | ул. Братьев Ермиловых, 1 |  | Выполнено 25.03.16 г. Заменены: задвижка Ду50 - 1 шт. |
| ИТОГО: |  | Заменены: задвижка Ду50 - 4 шт. |
| 1.2. Ревизия запорной и регулирующей арматуры внутридомовых систем отопления в подвалах многоквартирных домов: |  | Выполнено в течение мая месяца Все пятиэтажные и девятиэтажные дома. Составлен перечень необходимых приборов и материалов для замены |
| ИТОГО: |  | 24 дома |
| 1.3. Профилактические работы на элеваторных уз - лах : набивка сальников задвижек (фланцевых вентилей), чистка конусов и грязевиков: |  | Выполнено 23.05.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.1 | ул. Рабочая, 1 |  |  |
| 1.3.2 | ул. Рабочая, 1а |  | Выполнено 27.06.16 г. 2 элеваторных узла |
| 1.3.3 | ул. Рабочая, 3 |  | Выполнено 24.05.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.4 | ул. Рабочая, 4 |  | Выполнено 07.06.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.5 | ул. Рабочая, 5 |  | Выполнено 25.05.16 г. 2 элеваторных узла |
| 1.3.6 | ул. Рабочая, 6 |  | Выполнено 26.05.16 г. 2 элеваторных узла |
| 1.3.7 | ул. Рабочая, 7 |  | Выполнено 02.06.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.8 | ул. Рабочая, 8 |  | Выполнено 03.06.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.9 | ул. Рабочая, 9 |  | Выполнено 27.05.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.10 | ул. Рабочая, 10 |  | Выполнено 10.06.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.11 | ул. Рабочая, 11 |  | Выполнено 09.06.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.12 | ул. Рабочая, 12 |  | Выполнено 13.06.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.13 | ул. Рабочая, 14 |  | Выполнено 14.06.16 г. 2 элеваторных узла |
| 1.3.14 | ул. Рабочая, 15 |  | Выполнено 15.06.16 г. 2 элеваторных узла |
| 1.3.15 | ул. Рабочая, 16 |  | Выполнено 30.05.16 г. 2 элеваторных узла |
| 1.3.16 | ул. Сергеева, 11 |  | Выполнено 24.05.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.17 | ул. Сергеева, 12 |  | Выполнено 25.05.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.18 | ул. Сергеева, 20 |  | Выполнено 06.06.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.19 | ул. Сергеева, 22 |  | Выполнено 07.06.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.20 | ул. Братьев Ермиловых, 1 |  | Выполнено 20.06.16 г. 2 элеваторных узла |
| 1.3.21 | ул. Братьев Ермиловых, 3 |  | Выполнено 23.05.16 г. 1 элеваторный узел |
| 1.3.22 | ул. Братьев Ермиловых, 7 |  | Выполнено 21.06.16 г. 3 элеваторных узла |
| 1.3.23 | ул. Административная, 1 |  | Выполнено 23.06.16 г. 1 элеваторный узел |
| 1.3.24 | ул. Административная, 5 |  | Выполнено 24.06.16 г. 1 элеваторный узел |
| ИТОГО: |  | 24 дома, 60 элеваторных узла |
| 1.4. Промывка и гидравлические испытания внут - ридомовых систем отопления: |  | Выполнено 21.06.16 г. Акт № 8 |
| 1.4.1 | ул. Рабочая, 9 |  |  |
| 1.4.2 | ул. Рабочая, 10 |  | Выполнено 23.06.16 г. Акт № 10 |
| 1.4.3 | ул. Рабочая, 11 |  | Выполнено 23.06.16 г. Акт № 11 |
| 1.4.4 | ул. Рабочая, 12 |  | Выполнено 27.06.16 г. Акт № 12 |
| 1.4.5 | ул. Рабочая, 14 |  | Выполнено 27.06.16 г. Акт № 13 |
| 1.4.6 | ул. Рабочая, 15 |  | Выполнено 29.06.16 г. Акт № 15 |
| 1.4.7 | ул. Рабочая, 16 |  | Выполнено 29.06.16 г. Акт № 14 |
| 1.4.8 | ул. Сергеева, 11 |  | Выполнено 01.06.16 г. Акт № 1 |
| 1.4.9 | ул. Сергеева, 12 |  | Выполнено 02.06.16 г. Акт № 2 |
| 1.4.10 | ул. Сергеева, 20 |  | Выполнено 16.06.16 г. Акт № 6 |
| 1.4.11 | ул. Сергеева, 22 |  | Выполнено 15.06.16 г. Акт № 5 |
| 1.4.12 | ул. Братьев Ермиловых, 1 |  | Выполнено 21.06.16 г. Акт № 7 |
| 1.4.13 | ул. Братьев Ермиловых, 3 |  | Выполнено 03.06.16 г. Акт № 4 |
| 1.4.14 | ул. Братьев Ермиловых, 7 |  | Выполнено 22.06.16 г. Акт № 9 |
| 1.4.15 | ул. Административная, 1 |  | Выполнено 07.06.16 г. Акт № 3 |
| ИТОГО: |  | 15 домов |
| 1.5. Ремонт систем отопления в подвалах много – квартирных домов: |  | Выполнено 25.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт. Выполнено 29.06.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 2 шт. |
| 1.5.1 | ул. Рабочая, 1 |  |  |
| 1.5.2 | ул. Рабочая, 1а |  | Выполнено 29.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт. |
| 1.5.3 | ул. Рабочая, 3 |  | Выполнено 29.06.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 2 шт. |
| 1.5.4 | ул. Рабочая, 4 |  | Выполнено 06.06.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена стальных труб на металлопластиковые, замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 2 шт., Ду20 - 2 шт.; муфта соединительная Ду20 - 4 шт., муфта Ду15 - 2 шт., сгон Ду20 - 2 шт., контргайка Ду20 - 2 шт, труба металлопластиковая Ду20 - 3,0 м Выполнено 14.06.16 г. Ремонт стояков - 4 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 4 шт., муфта Ду15 - 2 шт., сгон Ду15 - 2 шт., контргайка Ду15 - 2 шт. Выполнено 29.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт. |
| 1.5.5 | ул. Рабочая, 10 |  | Выполнено 16.06.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 2 шт. |
| 1.5.6 | ул. Рабочая, 11 |  | Выполнено 16.06.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 2 шт. |
| 1.5.7 | ул. Рабочая, 12 |  | Выполнено 20.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт. |
| 1.5.8 | ул. Рабочая, 14 |  | Выполнено 20.06.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 2 шт. |
| 1.5.9 | ул. Сергеева, 11 |  | Выполнено 29.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: вентиль латунный Ду15 - 1 шт. |
| 1.5.10 | ул. Сергеева, 20 |  | Выполнено 10.06.16 г. Ремонт стояков - 3 шт. Замена стальных труб на металло -пластиковые, замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 3 шт., муфта соединительная Ду15 - 2 шт., муфта Ду15 - 2 шт., сгон Ду15 - 2 шт., контргайка Ду20 - 2 шт, труба металло -пластиковая Ду16 - 1,0 м |
| 1.5.11 | ул. Сергеева, 22 |  | Выполнено 10.06.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена стальных труб на металлопластиковые, замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 2 шт., муфта соединительная Ду15 - 2 шт., муфта Ду15 - 2 шт., сгон Ду15 - 2 шт., контргайка Ду20 - 2 шт, труба металло -пластиковая Ду16 - 1,0 м |
| 1.5.12 | ул. Братьев Ермиловых, 1 |  | Выполнено 17.06.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 2 шт., Ду20 - 2 шт.; муфта Ду20 - 2 шт., сгон Ду20 - 2 шт., контргайка Ду20 - 2 шт. Выполнено 24.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металлопластиковые, замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду20 - 1 шт., муфта соединительная Ду20 - 2 шт., , сгон Ду20 - 1 шт., труба металлопластиковая Ду20 - 1,0 м |
| 1.5.13 | ул. Братьев Ермиловых, 3 |  | Выполнено 08.06.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена стальных труб на металло -пластиковые, замена спускных кранов Установлены: кран пробкосальниковый Ду15 - 2 шт., кран шаровой Ду15 - 2 шт., муфта соединительная Ду15 - 4 шт., муфта Ду15 - 2 шт., сгон Ду15 - 2 шт., контргайка Ду15 - 2 шт, труба металлопластиковая Ду20 - 1,0 м |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт: стояков - 31 шт. Установлены: краны: Ду15, Ду20 - 37 шт. (совместно с муфтами, контргай -ками, сгонами), труба металлопластиковая: Ду16 - 2,0 м., Ду20 - 5,0 м |
| 1.6. Ремонт систем отопления в подъездах много- квартирных домов: |  | Выполнено 12.01.16 г. Ремонт трубопровода радиатора отопления - 1 участок Замена стальных труб на металлопластиковые Установлены: кран шаровой: Ду15 - 2 шт., муфта Ду15 - 2 шт., муфта комбини-рованая Ду15 - 2 шт., бочонок Ду15 - 2 шт., сгон Ду15 - 2 шт., контргайка Ду15 - 2 шт., труба металлопластиковая Ду16 - 6,0 м |
| 1.6.1 | ул. Рабочая, 1 - подъезд № 1 |  |  |
| 1.6.2 | ул. Рабочая, 3 - подъезд № 3 |  | Выполнено 22.01.16 г. Ремонт трубопровода радиатора отопления - 1 участок Замена стальных труб на металлопластиковые Установлены: кран шаровой: Ду15 - 2 шт., муфта Ду20 - 1 шт., муфта комбиниро-ваная Ду20 - 2 шт., труба металлопластиковая Ду16 - 4,0 м |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт: трубопроводов радиаторов отопления - 2 радиатора Установлены: краны Ду15 - 4 шт. (совместно с муфтами, муфтами комбиниро- - ванными, бочонками, сгонами, контргайками); труба металлопластиковая Ду16 - 10,0 м |
| 1.7. Ремонт систем отопления в квартирах много- квартирных домов: |  | Выполнено 17.01.16 г. Ремонт трубопровода радиатора отопления - 1 участок Установлены: кран шаровой: Ду20 - 2 шт., муфта комбинированая Ду20 - 2 шт. |
| 1.7.1 | ул. Рабочая, 10 - кв. № 50 |  |  |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт: трубопроводов радиаторов отопления - 1 радиатор Установлены: краны Ду20 - 2 шт. (совместно с муфтами комбинированными) |
| 2. Системы горячего водоснабжения |  | Выполнено 15.06.16 г. Заменены: задвижка шаровая Ду50 - 1 шт. |
| 2.1. Замена задвижек на вводах систем в подвалах многоквартирных домов: |  |  |
| 2.1.1 | ул. Рабочая, 6 |  |  |
| 2.1.2 | ул. Рабочая, 11 |  | Выполнено 27.06.16 г. Заменены: задвижка шаровая Ду50 - 1 шт. |
| 2.1.3 | ул. Братьев Ермиловых, 1 |  | Выполнено 18.05.16 г. Заменены: задвижка шаровая Ду50 - 1 шт. |
| ИТОГО: |  | Заменены: задвижка шаровая Ду50 - 3 шт. |
| 2.2. Ремонт систем горячего водоснабжения в подвалах многоквартирных домов: |  |  |
| 2.2.1 | ул. Рабочая, 3 |  | Выполнено 18.01.16 г. Ремонт лежаков - 2 участка, стояков - 1 шт. Установлены: хомут Ду20 - 1 шт., хомут Ду65 - 1 шт., хомут Ду89 - 1 шт. Выполнено 04.03.16 г. Ремонт лежаков - 2 участка Установлены: хомут Ду65 - 1 шт., хомут Ду80 - 1 шт. Выполнено 21.04.16 г. Ремонт лежаков - 2 участка, стояков - 1 шт. Установлены: хомут Ду15 - 1 шт., хомут Ду65 - 1 шт., хомут Ду89 - 1 шт. Выполнено 06.05.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду89 - 1 шт. |
| 2.2.2 | ул. Рабочая, 5 |  | Выполнено 04.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт., резьба - 1 шт. Выполнено 26.04.16 г. Ремонт стояков - 3 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 3 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт. |
| 2.2.3 | ул. Рабочая, 6 |  | Выполнено 18.01.16 г. Ремонт лежаков - 2 участка Установлены: хомут Ду65 - 1 шт., хомут Ду89 - 1 шт. Выполнено 15.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт., лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду20 - 1 шт., хомут Ду65 - 1 шт. Выполнено 12.05.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок. Замена стальных труб на металлопластиковые. Установка спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 2 шт.; муфта соединительная Ду25 - 2 шт., тройник Ду25 - 1 шт., бочонок Ду25 - 2 шт., сгон Ду15 - 1 шт., труба металлопластиковая Ду26 - 1,0 м Выполнено 19.05.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок. Замена стальных труб на металлопластиковые. Установка спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 2 шт.; муфта соединительная Ду25 - 2 шт., тройник Ду25 - 1 шт., бочонок Ду25 - 2 шт., сгон Ду15 - 1 шт., труба металлопластиковая Ду26 - 2,0 м Выполнено 16.05.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду50 - 1 шт. |
| 2.2.4 | ул. Рабочая, 8 |  | Выполнено 06.05.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду65- 1 шт. |
| 2.2.5 | ул. Рабочая, 11 |  | Выполнено 18.01.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду65 - 1 шт. Выполнено 10.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 1 шт., сое-динитель Ду25 - 2 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду25 - 1 шт., труба металло-пластиковая Ду26 - 1,0 м Выполнено 14.04.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 2 шт., муфта Ду15 - 2 шт., соединитель Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 2 шт., контргайка Ду15 - 2 шт. Выполнено 21.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло -пластиковые. Установка спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта соединительная Ду25 - 2 шт., муфта Ду15 -1 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду25 - 1 шт., труба металлопластиковая Ду26 - 4,0 м |
| 2.2.6 | ул. Рабочая, 14 |  | Выполнено 18.01.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду65 - 1 шт. Выполнено 16.05.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду50 - 1 шт. Выполнено 26.05.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт. |
| 2.2.7 | ул. Рабочая, 15 |  | Выполнено 11.01.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: муфта: Ду25 - 3 шт., угол Ду32 - 4 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргай-ка Ду25 - 1 шт. Выполнено 03.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: кран шаровой Ду25 - 1 шт., муфта Ду25 - 1 шт., ниппель - 1 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду25 - 1 шт. |
| 2.2.8 | ул. Сергеева, 11 |  | Выполнено 04.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: хомут Ду15 - 1 шт. Выполнено 27.04.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 2 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 1 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду25 - 1 шт. |
| 2.2.9 | ул. Братьев Ермиловых, 1 |  | Выполнено 10.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: вентиль латунный Ду32 - 1 шт., кран шаровой Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт., резьба - 1 шт. Выполнено 06.05.16 г. Ремонт стояков - 4 шт. Установлены: хомут Ду20 - 4 шт. |
| 2.2.10 | ул. Братьев Ермиловых, 3 |  | Выполнено 15.02.16 г. Ремонт лежаков - 2 участка Установлены: хомут Ду65 - 1 шт., хомут Ду89 -1 шт. Выполнено 04.03.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду80 -1 шт. Выполнено 21.04.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду80 - 1 шт. |
| 2.2.11 | ул. Административная, 1 |  | Выполнено 21.04.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду50 - 1 шт. |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт: стояков - 21 шт., лежаков - 23 участка Установлены: вентили, краны Ду15, Ду25,Ду32 - 23 шт. (совместно с муфта - ми, тройниками, соединителями, углами, бочонками, ниппелем, контргай - ками, сгонами, резьбой); хомут Ду15 - 2 шт., хомут Ду20 - 6 шт., хомут Ду50 - 5 шт., хомут Ду65 - 10 шт., хомут Ду 80 - 3 шт., хомут Ду89 - 5 шт., труба ме - таллопластиковая Ду26 - 8,0 м |
| 2.3. Ремонт систем горячего водоснабжения на чердаках многоквартирных домов: |  | Выполнено 23.06.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду65 - 1 шт. |
| 2.3.1 | ул. Административная, 2 |  |  |
| 2.3.2 | ул. Административная, 5 |  | Выполнено 20.04.16 г. Ремонт стояков - 3 шт. Установка автоматических воздухоотводов Установлены: автоматический воздухоотвод - 3 шт., сгон - 1 шт. Выполнено 22.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установка автоматических воздухоотводов Установлены: автоматический воздухоотвод - 1 шт. Выполнено 16.05.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена автоматических воздухоот -водов Установлены: воздухоотвод автоматический - 1 шт. |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт: стояков - 5 шт., лежаков - 1 участок Установлены: автоматический воздухоотвод - 5 шт. (совместно со сгоном), хомут Ду65 - 1 шт. |
| 2.4. Ремонт систем горячего водоснабжения в квартирах многоквартирных домов: |  | Выполнено 08.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт., резьба - 1 шт. |
| 2.4.1 | ул. Рабочая, 1 - кв. № 44 |  |  |
| 2.4.2 | ул. Рабочая, 1 - кв. №№ 89,90 |  | Выполнено 13.01.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на полипро- пиленовые Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта: Ду20 - 1 шт., Ду25 - 4 шт.; тройник Ду32 - 2 шт., муфта комбинированная Ду32 - 2 шт., угол Ду32- 12 шт., гибкая подводка - 1 шт., труба полипропиленовая Ду32 - 8,0 м |
| 2.4.3 | ул. Рабочая, 1а - кв. № 8 |  | Выполнено 03.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые Установлены: муфта соединительная Ду16 - 1 шт., муфта “Гебо” Ду15 - 1 шт., труба металлопластиковая Ду16 - 1,0 м |
| 2.4.4 | ул. Рабочая, 3 - кв. № 33 |  | Выполнено 09.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт. |
| 2.4.5 | ул. Рабочая, 6 - кв. № 54 |  | Выполнено 07.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на полипро- пиленовые Установлены: муфта соединительная Ду32/25 - 4 шт., угол Ду32 - 2 шт., труба полипропиленовая Ду32 - 2,0 м |
| 2.4.6 | ул. Рабочая, 7 - кв. № 6 |  | Выполнено 03.01.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта: Ду15 - 1 шт., гибкая подводка - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт. |
| 2.4.7 | ул. Рабочая, 9 - кв. № 34 |  | Выполнено 25.01.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 2 шт. |
| 2.4.8 | ул. Рабочая, 9 - кв. № 64 |  | Выполнено 17.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт., резьба - 1 шт. |
| 2.4.9 | ул. Рабочая, 10 - кв. № 34 |  | Выполнено 20.05.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Установлены: кран шаровой Ду15 - 2 шт., ниппель Ду15 - 1 шт. |
| 2.4.10 | ул. Рабочая, 15 - кв. № 28 |  | Выполнено 17.05.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт. |
| 2.4.11 | ул. Братьев Ермиловых, 1 - кв. № 1 |  | Выполнено 06.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на полипропиленовые Установлены: муфта Ду32/15 - 2 шт., труба полипропиленовая Ду32 - 1,0 м |
| 2.4.12 | ул. Административная, 2 - кв. № 15 |  | Выполнено 09.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт. |
| 2.4.13 | ул. Административная, 5 - кв. № 15 |  | Выполнено 26.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., фильтр водопроводный - 1 шт., ниппель - 1 шт. |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт: стояков - 14 шт. Установлены: краны Ду15 - 12 шт. ( совместно с муфтами, муфтами комби - нированными, тройниками, фильтром водопроводным, углами, гибкими под-водками, ниппелями, резьбой, сгонами, контргайками), труба полипропиле -новая Ду32 - 11,0 м, труба металлопластиковая Ду16 - 1,0 м |
| 3. Системы холодного водоснабжения |  | Выполнено 18.01.16 г. Ремонт лежаков - 2 участка Установлены: хомут Ду65 - 1 шт., хомут Д89 - 1 шт. Выполнено 27.01.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 5 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду25 - 1 шт., труба металлопластиковая: Ду20 - 1,0 м, Ду26 - 3,0 м Выполнено 04.03.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду80 - 1 шт. Выполнено 21.04.16 г. Ремонт лежаков - 2 участка Установлены: хомут Ду80 - 1 шт., хомут Ду89 - 1 шт. Выполнено 17.05.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 1 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду25 - 1 шт. Выполнено 23.06.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду50 - 1 шт. |
| 3.1. Ремонт систем холодного водоснабжения в подвалах многоквартирных домов: |  |  |
| 3.1.1 | ул. Рабочая, 3 |  |  |
| 3.1.2 | ул. Рабочая, 5 |  | Выполнено 05.04.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 2 шт.; муфта Ду25 - 2 шт., сгон Ду25 - 2 шт., контргайка Ду25 - 2 шт. Выполнено 04.05.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта соединительная Ду26/1/ - 2 шт., сгон Ду25 - 1 шт. |
| 3.1.3 | ул. Рабочая, 6 |  | Выполнено 18.01.16 г. Ремонт лежаков - 2 участка Установлены: хомут Ду65 - 1 шт., хомут Д89 - 1 шт. Выполнено 15.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт., лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду15 - 1 шт., хомут Ду89 - 1 шт. Выполнено 25.05.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта соединительная Ду26/1/ - 2 шт., сгон Ду25 - 1 шт. |
| 3.1.4 | ул. Рабочая, 7 |  | Выполнено 18.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду20 - 1 шт., муфта Ду20 - 2 шт., сгон Ду20 - 2 шт., труба металлопластиковая Ду20 - 1,0 м |
| 3.1.5 | ул. Рабочая, 10 |  | Выполнено 05.05.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло -пластиковые. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., муфта соединительная. Ду20 - 2 шт., сгон Ду15 - 1 шт., труба металлопластиковая Ду20 - 5,0 м |
| 3.1.6 | ул. Рабочая, 11 |  | Выполнено 18.01.16 г. Ремонт лежаков - 2 участка Установлены: хомут Ду32 - 1 шт., хомут Ду50 - 1 шт. Выполнено 10.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 1 шт., труба металлопластиковая Ду26 - 1,0 м Выполнено 21.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 2 шт., муф-та Ду26/25 - 2 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду25 - 1 шт. Выполнено 14.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт. |
| 3.1.7 | ул. Рабочая, 12 |  | Выполнено 24.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 1 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт., резьба - 1 шт. Выполнено 27.05.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 2 шт., Ду25 - 2 шт.; тройник Ду25 - 2 шт., переходник Ду25 - 2 шт. |
| 3.1.8 | ул. Рабочая, 14 |  | Выполнено 18.01.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду32 - 1 шт. Выполнено 25.04.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена стальных труб на полипро-пиленовые. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; тройник Ду32 - 1 шт., муфта комб. Ду20/15 - 1 шт., муфта Ду32/25 - 2 шт., труба полипропиленовая Ду32 - 0,5 м |
| 3.1.9 | ул. Рабочая, 16 |  | Выполнено 30.05.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 2 шт., Ду20 - 2 шт.; муфта Ду20 - 2 шт., сгон Ду20 - 2 шт., контргайка Ду20 - 2 шт. |
| 3.1.10 | ул. Сергеева, 11 |  | Выполнено 01.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 1 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду25 - 1 шт.) |
| 3.1.11 | ул. Сергеева, 12 |  | Выполнено 03.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 1 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду25 - 1 шт. |
| 3.1.12 | ул. Сергеева, 20 |  | Выполнено 05.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 1 шт., сгон Ду25 - 1 шт., контргайка Ду25 - 1 шт. |
| 3.1.13 | ул. Братьев Ермиловых, 1 |  | Выполнено 11.03.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые. Замена спускных кранов Установлены: вентиль латунный Ду32 - 1 шт., кран шаровой: Ду15 - 2 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта: Ду25 - 3 шт., Ду32 - 1 шт.; сгон: Ду25 - 1 шт., Ду32 - 1 шт.; контр-гайка: Ду25 - 1 шт., Ду32 - 1 шт.; труба металлопластиковая Ду26 - 2,0 м Выполнено 07.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: вентиль латунный Ду32 - 1 шт., муфта Ду32- 1 шт., сгон Ду32 - 1 шт., контргайка Ду32 - 1 шт. |
| 3.1.14 | ул. Братьев Ермиловых, 3 |  | Выполнено 15.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: хомут Ду15 - 1 шт. Выполнено 04.03.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду65 - 1 шт. Выполнено 21.04.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду65 - 1 шт. |
| 3.1.15 | ул. Братьев Ермиловых, 7 |  | Выполнено 30.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые. Замена спускных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт., Ду25 - 1 шт.; муфта Ду25 - 3 шт., труба металлопластиковая Ду26 - 1,0 м |
| 3.1.16 | ул. Административная, 1 |  | Выполнено 21.04.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: хомут Ду50 - 1 шт. |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт: стояков - 27 шт., лежаков - 15 участков Установлены: вентили, краны Ду15, Ду20, Ду25, Ду32 - 42 шт. (совместно с муфтами, тройниками, сгонами, контргайкамий, резьбой); хомут Ду15 - 2 шт., хомут Ду32 - 2 шт., хомут Ду50 - 3 шт., хомут Ду65 - 4 шт., хомут Ду80 - 2 шт., хомут Ду89 - 4 шт.; труба металлопластиковая: Ду20 - 7,0 м, Ду26 - 7,0 м, тру- ба полипропиленовая Ду32 - 0,5 м |
| 3.2. Ремонт систем холодного водоснабжения в квартирах многоквартирных домов: |  | Выполнено 04.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт., резьба - 1 шт. |
| 3.2.1 | ул. Рабочая, 1 - кв. № 44 |  |  |
| 3.2.2 | ул. Рабочая, 1а - кв. № 8 |  | Выполнено 03.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые Установлены: муфта соединительная Ду16 - 1 шт., муфта “Гебо” Ду15 - 1 шт., труба металлопластиковая Ду16 - 1,0 м |
| 3.2.3 | ул. Рабочая, 3 - кв. № 33 |  | Выполнено 09.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт. |
| 3.2.4 | ул. Рабочая, 7 - кв. № 6 |  | Выполнено 03.01.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта: Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт. |
| 3.2.5 | ул. Рабочая, 7 - кв. № 62 |  | Выполнено 15.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые Установлены: муфта Ду32/25 - 2 шт., муфта “Гебо” Ду32 - 1 шт., труба металло-пластиковая Ду26 - 3,0 м |
| 3.2.6 | ул. Рабочая, 9 - кв. № 40 |  | Выполнено 11.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт. |
| 3.2.7 | ул. Рабочая, 9 - кв. № 64 |  | Выполнено 17.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт., резьба - 1 шт. |
| 3.2.8 | ул. Рабочая, 10 - кв. № 34 |  | Выполнено 20.05.16 г. Ремонт стояков - 2 шт. Установлены: кран шаровой Ду15 - 2 шт., ниппель Ду15 - 1 шт. |
| 3.2.9 | ул. Рабочая, 12 - кв. № 2 |  | Выполнено 14.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на полипро-пиленовые. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта комбинированная: Ду15 - 1 шт., муфта Ду32 - 2 шт., тройник Ду32 - 1 шт., угол Ду32 - 1 шт., труба полипропиле-новая Ду32 - 1,0 м |
| 3.2.10 | ул. Рабочая, 14 - кв. № 9 |  | Выполнено 22.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта “Гебо”Ду15 - 1 шт. |
| 3.2.11 | ул. Рабочая, 14 - кв. № 48 |  | Выполнено 11.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт., муфта Ду15 - 1 шт., сгон Ду15 - 1 шт., контргайка Ду15 - 1 шт., резьба - 1 шт. |
| 3.2.12 | ул. Рабочая, 15 - кв. № 28 |  | Выполнено 17.05.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: кран шаровой Ду15 - 1 шт. |
| 3.2.13 | ул. Сергеева,11 - кв. № 66 |  | Выполнено 23.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые Установлены: муфта Ду25/20 - 3 шт., муфта “Гебо” Ду25 - 1 шт., труба металло - пластиковая Ду20 - 2,0 м |
| 3.2.14 | ул. Новая, 3а - кв. № 4 |  | Выполнено 22.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Замена стальных труб на металло-пластиковые. Замена вводных кранов Установлены: кран шаровой: Ду15 - 1 шт, муфта соединительная Ду20 - 2 шт., угол 1/2 - 1 шт., труба металлопластиковая Ду20 - 1,0 м |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт: стояков - 15 шт. Установлены: краны Ду15 - 12 шт. (совместно с муфтами, углом, сгонами, контргайками, ниппелем, резьбой), труба металлопластиковая: Ду16 - 1,0 м, Ду20 - 3,0 м, Ду26 - 3,0 м; труба полипропиленовая Ду32 - 1,0 м |
| 4. Системы водоотведения |  | Выполнено 18.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду50 - 0,6 м, переходник Ду50 - 1 шт., манжета Ду50 - 1 шт., отвод Ду50 - 1 шт., муфта Ду50 - 1 шт., ревизия Ду50 - 1 шт. |
| 4.1. Ремонт трубопроводов в подвалах многоквар- тирных домов (замена чугунных труб на пласт- массовые): |  |  |
| 4.1.1 | ул.Рабочая, 8 |  |  |
| 4.1.2 | ул.Рабочая, 14 |  | Выполнено 02.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду50 - 5,8 м, манжета Ду50 - 1 шт., отвод Ду50 - 6 шт. |
| 4.1.3 | ул. Сергеева, 12 |  | Выполнено 20.01.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: труба пласт. Ду110 - 7,0 м, тройник Ду110 - 3 шт., переход чугунно-пластмассовый Ду110 - 1 шт., манжета Ду110 - 1 шт., отвод Ду110 - 6 шт., ревизия Ду110 - 1 шт., заглушка Ду110 - 1 шт. |
| 4.1.4 | ул. Сергеева, 20 |  | Выполнено 19.01.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду50 - 1,5 м, переход чугунно-пластмассовый Ду50 - 1 шт., манжета Ду50 - 1 шт., отвод Ду50 - 2 шт., ревизия Ду50 - 1 шт. Выполнено 28.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду110 - 1,0 м, переход чугунно-пластмассовый Ду110 -1 шт., манжета Ду110 - 2 шт., тройник Ду110 - 2 шт., ревизия Ду110 - 1 шт. |
| 4.1.5 | ул. Братьев Ермиловых, 3 |  | Выполнено 19.04.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: труба пласт. Ду110 - 4,5 м, переходник Ду110 - 1 шт., манжета Ду110 - 1 шт., отвод Ду110 - 1 шт., муфта Ду110 - 1 шт. |
| 4.1.6 | ул. Административная, 1 |  | Выполнено 09.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пластмассовая. Ду50 - 1,0 м |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт: стояков - 5 шт., лежаков - 2 участка Проведена замена: чугунных труб на пластмассовые диаметром: Ду50 - 8,9 метра, Ду110 - 12,5 метра совместно с 40 фасонными изделиями (тройники, переходы чугунно-пластмассовые, переходники, манжеты, отводы, ревизии, заглушка) |
| 4.2. Ремонт трубопроводов в квартирах многоквар- тирных домов (замена чугунных труб на пласт- массовые): |  | Выполнено 02.02.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт.: Ду50 - 0,5 м, Ду110 - 1,5 м, переход чугунно-пласт-массовый Ду110 - 1 шт., тройник Ду110 - 1 шт., манжета Ду110 - 1 шт., отвод: Ду50 - 1 шт., Ду110 - 4 шт. |
| 4.2.1 | ул. Рабочая,1а - кв. № 8 |  |  |
| 4.22 | ул. Рабочая, 1а - кв. № 38 |  | Выполнено 10.05.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду110 - 1,0 м, компенсатор Ду110 - 1 шт., манжета Ду110 - 1 шт. |
| 4.2.3 | ул. Рабочая,7 - кв. № 23 |  | Выполнено 19.02.16 г. Ремонт лежаков - 1 участок Установлены: труба пласт.: Ду110 - 0,3 м, переход чугунно-пластмассовый Ду110 - 2 шт., тройник Ду110 - 1 шт., манжета Ду110 - 1 шт., отвод Ду110 - 1 шт. |
| 4.2.4 | ул. Рабочая, 7 - кв. № 31 |  | Выполнено 14.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду110 - 0,5 м, компенсатор Ду110 - 1 шт., манжета Ду110 - 1 шт., отвод Ду110 - 1 шт. |
| 4.2.5 | ул. Рабочая, 7 - кв. № 33 |  | Выполнено 20.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду110 - 0,5 м, переходник Ду110 - 1 шт., манжета Ду110 - 1 шт., отвод Ду110 - 1 шт., гофра для унитаза - 1 шт., крепёж для унитаза -1 шт. |
| 4.2.6 | ул. Рабочая, 8 - кв. № 36 |  | Выполнено 28.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: манжета Ду110 - 1 шт., крепёж для унитаза - 1 комплект |
| 4.2.7 | ул. Рабочая, 8 - кв. № 72 |  | Выполнено 28.04.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду50 - 2,0 м, переходник Ду50 - 1 шт., манжета Ду50 - 1 шт., компенсатор Ду50 - 1 шт. |
| 4.2.8 | ул. Рабочая, 9 - кв. № 17 |  | Выполнено 02.06.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду110 - 0,75 м, компенсатор Ду110 - 1 шт., манжета Ду110 - 2 шт., переходник Ду110 - 1 шт., тройник Ду110 - 1 шт., отвод Ду110 - 2 шт. |
| 4.2.9 | ул. Рабочая, 9 - кв. № 67 |  | Выполнено 17.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт.: Ду110 - 0,3 м, компенсатор Ду50 - 1 шт., манжета Ду110 - 1 шт., гофра - 1 шт., крепёж для унитаза - 1 комплект |
| 4.2.10 | ул. Рабочая, 15 - кв. № 24 |  | Выполнено 21.01.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду110 - 1,6 м, крестовина Ду110 - 1 шт., переход чугунно-пластмассовый Ду110 - 1 шт., манжета Ду110 - 1 шт., отвод Ду50 - 2 шт., заглушка Ду110 - 1 шт., арматура для сливного бачка -1 шт., гофра - 1 шт. |
| 4.2.11 | ул. Рабочая, 16 - кв. № 47 |  | Выполнено 23.05.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: труба пласт. Ду110 - 3,3 м, переходник Ду110 - 1 шт., компенсатор Ду110 - 1 шт., манжета Ду110 - 1 шт., крепёж для унитаза - 1 шт. |
| 4.2.12 | ул. Сергеева, 11 - кв. № 70 |  | Выполнено 28.03.16 г. Ремонт стояков - 1 шт. Установлены: манжета Ду110 - 1 шт., крепёж для унитаза - 1 комплект |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт: стояков - 11 шт., лежаков - 1 участок Проведена замена: чугунных труб на пластмассовые диаметром: Ду50 - 2,5 м, Ду110 - 9,75 метров совместно с 53 фасонными изделиями (компенсаторы, переходы чугунно-пластмассовые, переходники, тройники, манжеты, отводы, заглушка, арматура для сливного бачка, крепёж для унитазов, гофра) |
| 5. Устранение дефектов и неисправностей сантехнического профиля по Заявкам жителей в соответствии с Журналом АДС |  | В течении 1-го полугодия выполнено 683 заявки сантехнического профиля. В соответствии с журналом АДС. (Приложение. Служебные записки старшего диспетчера. Выполнение заявок населения в январе - июне 2016 г.) |
| II. Электротехнические работы |
| 1. Ремонт электрощитов ВРУ многоквартирных домов: | Пришвин Г.Ю. | Выполнено 12.05.16 г. Проведена замена: вводный рубильник ВР 3235А70220 250А - 1 шт. |
| 1.1 | ул. Рабочая, 6 |  |  |
| 1.2 | ул. Сергеева, 11 |  | Выполнено 26.01.16 г. Проведена замена: трёхпол. авт. выключатель ВА-47-29-3р63А - 1 шт. |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт двух электрощита ВРУ с заменой: вводный рубильник 250А - 1 шт., трёхпол. авт. выключатель ВА-47-29-3р63А - 1 шт. |
| 2. Ремонт электрощитов на лестничных площад - ках многоквартирных домов: |  | Выполнено 09.01.16 г. Проведена замена: трёхпол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 1 шт., кабель ВВГ- 2х1,5 - 2,0 м |
| 2.1 | ул. Рабочая, 3 - 3 подъезд |  |  |
| 2.2 | ул. Рабочая, 3 - 5 подъезд |  | Выполнено 16.03.16 г. Проведена замена: трёхпол. авт. выключатель ВА-47-29-3р32А - 1 шт., провод ПВ- 1х4 - 2,0 м |
| 2.3 | ул. Рабочая, 6 - 4 подъезд |  | Выполнено 27.05.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 1 шт., провод ПВ- 1х4 - 1,0 м |
| 2.4 | ул. Рабочая, 7 - 5 подъезд |  | Выполнено 13.04.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 2 шт., провод ПВ- 1х4 - 2,0 м |
| 2.5 | ул. Рабочая, 8 - 2 подъезд |  | Выполнено 05.01.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 2 шт., кабель ВВГ- 2х1,5 - 2,0 м |
| 2.6 | ул. Рабочая, 9 - 1 подъезд |  | Выполнено 06.06.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 1 шт., провод ПВ- 1х4 - 1,0 м, DIN- рейка -1 шт. |
| 2.7 | ул. Рабочая, 10 - 4 подъезд |  | Выполнено 26.02.16 г. Проведена замена: трёхпол.. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 1 шт., провод ПВ- 1х4 - 2,0 м |
| 2.8 | ул. Рабочая, 11 - 6 подъезд |  | Выполнено 14.01.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 2 шт., кабель ВВГ- 2х1,5 - 2,0 м |
| 2.9 | ул. Рабочая, 12 - 5 подъезд |  | Выполнено 13.05.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 1 шт., провод ПВ- 1х4 - 1,0 м |
| 2.10 | ул. Сергеева, 11 - 1 подъезд |  | Выполнено 26.01.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 2 шт., провод ПВ- 1х4 - 6,0 м |
| 2.11 | ул. Сергеева, 11 - 3 подъезд |  | Выполнено 26.01.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 2 шт., провод ПВ- 1х4 - 4,0 м |
| 2.12 | ул. Сергеева, 12 - 3 подъезд |  | Выполнено 01.02.16 г. Проведена замена: трёхпол.. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 1 шт., провод ПВ- 1х4 - 1,0 м Выполнено 08.02.16 г. Проведена замена: трёхпол.. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 1 шт., кабель ВВГ- 2х1,5 - 2,0 м |
| 2.13 | ул. Сергеева, 20 - 3 подъезд |  | Выполнено 26.04.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 1 шт., провод ПВ- 1х4 - 1,0 м |
| 2.14 | ул. Братьев Ермиловых, 7 - 4 подъезд |  | Выполнено 28.01.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 2 шт., провод ПВ- 1х4 - 2,0 м |
| 2.15 | ул. Братьев Ермиловых, 7 - 5 подъезд |  | Выполнено 09.01.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 1 шт., провод ВВГ- 2х1,5 - 2,0 м |
| 2.16 | ул. Братьев Ермиловых, 7 - 6 подъезд |  | Выполнено 29.04.16 г. Проведена замена: 2-х пол. авт. выключатель ВА-47-29-2р32А - 1 шт., провод ПВ- 1х4 - 1,0 м |
| ИТОГО: |  | Проведён ремонт 21 электрощита с заменой: автоматический выключатель типа ВА-47-29 - 22 шт., кабель ВВГ- 2х1,5 - 10,0 м, провод ПВ - 1х4 - 22,0 м |
| 3. Ремонт систем электроосвещения в подвалах многоквартирных домов: |  | Выполнено 31.05.16 г. Проведена замена: кабель ВВГ - 2х1,5 - 30,0 м; гофра, диаметр 16 мм - 30 м Выполнено 27.06.16 г. Проведена замена: выключатель электрический - 1 шт. |
| 3.1 | ул. Рабочая, 3 |  |  |
| 3.2 | ул. Рабочая, 7 |  | Выполнено 29.01.16 г. Проведена замена: патрон электрический - 6 шт. |
| 3.3 | ул. Сергеева, 11 |  | Выполнено 26.05.16 г. Проведена замена: пускатель магнитный 25А - 1 шт., кабель ВВГ - 2х1,5 - 100,0 м; гофра, диаметр 16 мм - 100 м; выключатель электрический - 2 шт. |
| ИТОГО: |  | 3 подвала Проведена замена: пускатель магнитный 25А - 1 шт., кабель ВВГ - 2х1,5 - 100,0 м; гофра, диаметр 16 мм - 100 м; выключатель электрический - 3 шт. патрон электрический - 6 шт. |
| 4. Ремонт систем электроосвещения в подъездах многоквартирных домов: |  | Выполнено 02.03.16 г. Проведена замена: выключатель электрический - 1 шт. |
| 4.1 | ул. Рабочая, 1а - 2 подъезд |  |  |
| 4.2 | ул. Рабочая, 3 - 5 подъезд |  | Выполнено 18.05.16 г. Проведена замена: светильник люминисцентный ЛПО-01-1х18-001 - 1 шт., кабель ВВГ - 2х1,5 - 2,0 м |
| 4.3 | ул. Рабочая, 6 - 3 подъезд |  | Выполнено 01.03.16 г. Проведена замена: выключатель электрический - 1 шт., кабель ВВГ-2х1,5 - 4,0 м |
| 4.4 | ул. Рабочая, 10 - 4 подъезд |  | Выполнено 17.03.16 г. Проведена замена: выключатель электрический - 1 шт., кабель ВВГ-2х1,5 - 6,0 м |
| 4.5 | ул. Сергеева, 11 - 6 подъезд |  | Выполнено 10.05.16 г. Проведена замена: выключатель электрический - 1 шт. |
| 4.6 | ул. Сергеева, 20 - 4 подъезд |  | Выполнено 27.06.16 г. Проведена замена: выключатель электрический - 1 шт. |
| 4.7 | ул. Сергеева, 20 - 6 подъезд |  | Выполнено 20.05.16 г. Проведена замена: светильник люминисцентный ЛПО-01-1х18-001 - 2 шт., кабель ВВГ - 2х1,5 - 2,0 м |
| 4.8 | ул. Административная, 1 |  | Выполнено 16.02.16 г. Проведена замена: патрон электрический - 12 шт. Выполнено 23.03.16 г. Проведена замена: светильник люминисцентный ЛПО-01-2х36-002 - 6 шт., светильник накладной 6 Вт - 6 шт., выключатель электрический - 2 шт., кабель ВВГ-2х1,5х - 20,0 м |
| ИТОГО: |  | 8 подъездов Проведена замена: светильник люминисцентный: ЛПО-01-2х36-002 - 6 шт., ЛПО-01-1х18-001 - 2 шт., светильник накладной 6 Вт - 6 шт., выключатель электрический - 7 шт., патрон электрический - 12 шт., кабель ВВГ-2х1,5х – 34,0 м |
| 5. Ремонт систем освещения придомовых террито- рий: |  | Выполнено 29.02.16 г. Проведена замена: фотосенсор - 1 шт. |
| 5.1 | ул. Рабочая, 9 |  |  |
| 5.2 | ул. Сергеева, 11 |  | Выполнено 29.02.16 г. Проведена замена: фотосенсор - 1 шт. |
| 5.3 | ул. Сергеева, 12 |  | Выполнено 29.02.16 г. Проведена замена: фотосенсор - 1 шт. |
| 5.4 | территория сквера Победы - у подстанции № 408 |  | Выполнено 10.03.16 г. Проведена замена: трёхпол. авт. выключатель ВА-47-29-3р63А - 1 шт ., трёхпол. авт. выключатель ВА-47-29-3р40А - 1 шт., однопол. авт. выключатель ВА-47-29-1р25А - 2 шт., кабель ВВГ - 4х10 - 6,0 м Выполнено 15.04.16 г. Проведена замена: розетка электрическая - 1 шт., кабель ВВГ - 2х1,5 - 2,0 м |
| ИТОГО: |  | 4 территории Проведена замена: автоматический выключатель типа ВА-47-29 - 4 шт., кабель ВВГ - 2х1,5 - 2,0 м, кабель ВВГ-4х10 - 6,0 м, фотосенсор - 3 шт., розетка электрическая - 1 шт. |
| Замена счётчиков электрической энергии освещения подъездов и придомовых террито- рий в ВРУ многоквартирных домов: |  | Выполнено 16.05.16 г. Проведена замена: трёхфазный счётчик электрической энергии “Меркурий 230 АМ-02” - 1 шт., провод ПВ-1х4 - 3,0 м, DIN - рейка - 1 шт. |
| 6.1 | ул. Рабочая, 1а |  |  |
| 6.2 | ул. Рабочая, 5 |  | Выполнено 16.05.16 г. Проведена замена: трёхфазный счётчик электрической энергии “Меркурий 230 АМ-02” - 1 шт., трёхпол. авт. выключатель ВА-47-29-3р40А - 1 шт., провод ПВ-1х4 - 2,0 м |
| 6.3 | ул. Рабочая, 6 |  | Выполнено 31.03.16 г. Проведена замена: трёхфазный счётчик электрической энергии “Меркурий 230 АМ-02” - 1 шт., трёхпол. авт. выключатель ВА-47-29-3р40А - 1 шт., провод ПВ- 1х4 - 2,0 м |
| 6.4 | ул. Рабочая, 9 |  | Выполнено 18.05.16 г. Проведена замена: трёхфазный счётчик электрической энергии “Меркурий 230 АМ-02” - 1 шт., провод ПВ-1х4 - 3,0 м |
| 6.5 | ул. Рабочая, 10 |  | Выполнено 18.05.16 г. Проведена замена: трёхфазный счётчик электрической энергии “Меркурий 230 АМ-02” - 1 шт., трёхпол. авт. выключатель ВА-47-29-3р40А - 1 шт., провод ПВ-1х4 - 4,0 м |
| 6.6 | ул. Рабочая, 11 |  | Выполнено 31.03.16 г. Проведена замена: трёхфазный счётчик электрической энергии “Меркурий 230 АМ-02” - 1 шт., трёхпол. авт. выключатель ВА-47-29-3р40А - 1 шт., провод ПВ-1х4 - 3,0 м |
| ИТОГО: |  | 6 домов Проведена замена: трёхфазный счётчик электрической энергии “Меркурий 230 АМ-02 - 6 шт., трёхпол. автоматический выключатель типа ВА-47-29 - 4 шт., провод ПВ-1х4 - 17,0 м, DIN - рейка - 1 шт. |
| 7. Замена ламп уличного освещения многоквар- тирных домов: |  | Выполнено 31.05.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.1 | ул. Рабочая, 1 - 1 подъезд |  |  |
| 7.2 | ул. Рабочая, 1 - 3 подъезд |  | Выполнено 10.06.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.3 | ул. Рабочая, 1 - 5 подъезд |  | Выполнено 22.01.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.4 | ул. Рабочая, 4 - 3 подъезд |  | Выполнено 22.01.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.5 | ул. Рабочая, 8 - 4 подъезд |  | Выполнено 13.04.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.6 | ул. Рабочая, 10 - 4 подъезд |  | Выполнено 04.03.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.7 | ул. Рабочая, 11 - 1 подъезд |  | Выполнено 07.06.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.8 | ул. Рабочая, 12 - 2 подъезд |  | Выполнено 28.01.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. Выполнено 10.02.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.9 | ул. Рабочая, 12 - 4 подъезд |  | Выполнено 28.01.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.10 | ул. Сергеева, 11 - 1 подъезд |  | Выполнено 14.03.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.11 | ул. Сергеева, 11 - 3 подъезд |  | Выполнено 15.03.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.12 | ул. Сергеева, 22 - 5 подъезд |  | Выполнено 10.02.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.13 | ул. Братьев Ермиловых, 1 - 1 подъезд |  | Выполнено 13.04.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| 7.14 | ул. Административная, 1 |  | Выполнено 28.01.16 г. Проведена замена ламп: ДРЛ - 250 - 1 шт. |
| ИТОГО: |  | Проведена замена: лампа ДРЛ - 250 - 15 шт. |
| 8. Замена люминисцентных ламп типа ЛБ и ламп накаливания в подъездах многоквартир- ных домов |  | Выполнено в течение 5 - ти месяцев Проведена замена: лампа люминисцентная: ЛБ-18 - 23 шт, L-36W - 82 шт., лампа накаливания 60 Вт - 405 шт., стартёр - 86 шт. |
| 9. Устранение дефектов и неисправностей электротехнического профиля по Заявкам жителей в соответствии с журналом АДС |  | В течение 1 - го полугодия выполнено 343 заявки электротехнического профиля. В соответствии с журналом АДС. (Приложение. Служебные записки старшего диспетчера. Выполнение заявок населения в январе - июне 2016 г.) |
| III. Общестроительные работы |
| Локальный ремонт кровель многоквартирных домов: |  | Выполнено 15.04.16 г. |
| 1.1 | ул. Рабочая, 1а - над квартирой № 14 |  |  |
| 1.2 | ул. Рабочая, 1а - над квартирой № 15 |  | Выполнено 15.04.16 г. Замена ливнесточной воронки |
| 1.3 | ул. Рабочая, 1а - над квартирой № 28 |  | Выполнено 18.04.16 г. |
| 1.4 | ул. Рабочая, 1а - над квартирой № 29 |  | Выполнено 18.04.16 г. |
| 1.5 | ул. Рабочая, 1а - над квартирой № 30 |  | Выполнено 19.04.16 г. Замена ливнесточной воронки |
| 1.6 | ул. Рабочая, 1а - над квартирой № 45 |  | Выполнено 04.05.16 г. |
| 1.7 | ул. Рабочая, 1а - над квартирой № 58 |  | Выполнено 20.04.16 г. |
| 1.8 | ул. Рабочая, 1а - над квартирой № 59 |  | Выполнено 20.04.16 г. |
| 1.9 | ул. Рабочая, 1а - над квартирой № 60 |  | Выполнено 20.04.16 г. |
| 1.10 | ул. Рабочая, 10 - над квартирой № 15 |  | Выполнено 08.06.16 г. |
| 1.11 | ул. Рабочая, 10 - над квартирой № 29 |  | Выполнено 09.06.16 г. |
| 1.12 | ул. Рабочая, 10 - над квартирой № 44 |  | Выполнено 10.06.16 г. |
| 1.13 | ул. Рабочая, 10 - над квартирой № 59 |  | Выполнено 14.06.16 г. |
| 1.14 | ул. Рабочая, 10 - над квартирой № 60 |  | Выполнено 14.06.16 г. |
| 1.15 | ул. Рабочая, 10 - над квартирой № 75 |  | Выполнено 15.06.16 г. |
| 1.16 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 13 |  | Выполнено 07.04.16 г. |
| 1.17 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 14 |  | Выполнено 07.04.16 г. |
| 1.18 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 15 |  | Выполнено 08.04.16 г. Замена ливнесточной воронки |
| 1.19 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 28 |  | Выполнено 11.04.16 г. |
| 1.20 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 29 |  | Выполнено 11.04.16 г. |
| 1.21 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 30 |  | Выполнено 11.04.16 г. |
| 1.22 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 43 |  | Выполнено 12.04.16 г. |
| 1.23 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 44 |  | Выполнено 12.04.16 г. |
| 1.24 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 45 |  | Выполнено 12.04.16 г. |
| 1.25 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 60 |  | Выполнено 13.04.16 г. Замена ливнесточной воронки |
| 1.26 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 73 |  | Выполнено 14.04.16 г. |
| 1.27 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 74 |  | Выполнено 14.04.16 г. |
| 1.28 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 75 |  | Выполнено 15.04.16 г. Замена ливнесточной воронки |
| 1.29 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 88 |  | Выполнено 18.04.16 г. |
| 1.30 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 89 |  | Выполнено 18.04.16 г. |
| 1.31 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 90 |  | Выполнено 18.04.16 г. Замена ливнесточной воронки |
| 1.32 | ул. Сергеева, 20 - над квартирой № 45 |  | Выполнено 16.06.16 г. |
| 1.33 | ул. Сергеева, 20 - над квартирой № 75 |  | Выполнено 16.06.16 г. |
| 1.34 | ул. Сергеева, 20 - над квартирой № 88 |  | Выполнено 17.06.16 г. |
| 1.35 | ул. Сергеева, 22 - над квартирой № 14 |  | Выполнено 21.06.16 г. |
| 1.36 | ул. Сергеева, 20 - над квартирой № 44 |  | Выполнено 21.06.16 г. |
| 1.37 | ул. Сергеева, 20 - над квартирой № 60 |  | Выполнено 22.06.16 г. |
| 1.38 | ул. Сергеева, 20 - над квартирой № 73 |  | Выполнено 23.06.16 г. |
| 1.39 | ул. Сергеева, 20 - над квартирой № 75 |  | Выполнено 23.06.16 г. |
| 1.40 | ул. Сергеева, 20 - над квартирой № 88 |  | Выполнено 24.06.16 г. |
| 1.41 | ул. Бр. Ермиловых, 7 - над квартирой № 13 |  | Выполнено 12.05.16 г. |
| 1.42 | ул. Бр. Ермиловых, 7 - над квартирой № 28 |  | Выполнено 12.05.16 г. |
| 1.43 | ул. Бр. Ермиловых, 7 - над квартирой № 45 |  | Выполнено 11.05.16 г. |
| 1.44 | ул. Бр. Ермиловых, 7 - над квартирой № 75 |  | Выполнено 11.05.16 г. |
| 1.45 | ул. Бр. Ермиловых, 7 - над квартирой № 88 |  | Выполнено 10.05.16 г. |
| 1.46 | ул. Бр. Ермиловых, 7 - над квартирой № 89 |  | Выполнено 10.05.16 г. |
| 1.47 | ул. Бр. Ермиловых, 7 - над квартирой № 90 |  | Выполнено 10.05.16 г. Замена ливнесточной воронки |
| ИТОГО: |  | 47 участков, 7 ливнесточных воронок |
| 2. Ремонт подъездов многоквартирных домов: |  | Выполнено в период с 16.05.16 г. по 27.05.16 г. |
| 2.1 | ул. Рабочая, 6 - подъезд № 1 |  |  |
| 2.2 | ул. Рабочая, 6 - подъезд № 2 |  | Выполнено в период с 01.06.16 г. по 14.06.16 г. |
| 2.3 | ул. Рабочая, 6 - подъезд № 3 |  | Выполнено в период с 15.06.16 г. по 27.06.16 г. |
| 2.4 | ул. Рабочая, 8 - подъезд № 5 |  | Выполнено в период с 11.01.16 г. по 28.01.16 г. |
| 2.5 | ул. Рабочая, 8 - подъезд № 6 |  | Выполнено в период с 01.02.16 г. по 10.02.16 г. |
| 2.6 | ул. Административная, 1 |  | Выполнено в период с 03.03.16 г. по 23.03.16 г. |
| ИТОГО: |  | 6 подъездов |
| 3. Ремонт входных групп многоквартирных домов |  |  |
| 3.1 | ул. Рабочая, 6 - подъезд № 1 |  | Выполнено в период с 30.05.16 г. по 31.05.16 г. Ремонт деревянных тамбурных дверей, очистка поверхности металлических вход-ных дверей, покраска деревянных и металлических дверей, ремонт тамбурного пространства между деревянными и металлическими дверями |
| 3.2 | ул. Рабочая, 6 - подъезд № 2 |  | Выполнено в период с 13.06.16 г. по 14.06.16 г. Ремонт деревянных тамбурных дверей, очистка поверхности металлических вход-ных дверей, покраска деревянных и металлических дверей, ремонт тамбурного пространства между деревянными и металлическими дверями |
| 3.3 | ул. Рабочая, 6 - подъезд № 3 |  | Выполнено в период с 27.06.16 г. по 14.06.16 г. Ремонт деревянных тамбурных дверей, очистка поверхности металлических вход-ных дверей, покраска деревянных и металлических дверей, ремонт тамбурного пространства между деревянными и металлическими дверями |
| 3.4 | ул. Рабочая, 8 - подъезд № 1 |  | Выполнено в период с 19.04.16 г. по 28.04.16 г. Ремонт деревянных тамбурных дверей, очистка поверхности металлических вход- ных дверей, покраска деревянных и металлических дверей, ремонт тамбурного пространства между деревянными и металлическими дверями |
| 3.5 | ул. Рабочая, 8 - подъезд № 2 |  |  |
| 3.6 | ул. Рабочая, 8 - подъезд № 3 |  |  |
| 3.7 | ул. Рабочая, 8 - подъезд № 4 |  |  |
| 3.8 | ул. Рабочая, 8 - подъезд № 5 |  |  |
| 3.9 | ул. Рабочая, 8 - подъезд № 6 |  |  |
| 3.10 | ул. Административная, 1 |  |  |
| ИТОГО: |  | 10 входных групп |
| 4. Изготовление и установка усиленных метал - лических люков и дверей выходов на кровлю в подъездах многоквартирных домов: |  | Выполнено в период с 13.06.16 г. По 14.06.16 г. Изготовление и установка двери выхода на кровлю |
| 4.1 | ул. Рабочая, 4 - подъезд № 1 |  |  |
| 4.2 | ул. Рабочая, 6 - подъезд № 1 |  | Выполнено в период с 12.02.16 г. по 15.02.16 г. Изготовление и установка люка |
| 4.3 | ул. Административная, 1 |  | Выполнено в период с 25.02.16 г. по 26.02.16 г. Изготовление и установка двери |
| 4.4 | ул. Административная, 2 - подъезд № 1 |  | Выполнено в период с 10.05.16 г. по 11.05.16 г. Ремонт люка, установка замка, ремонт лестницы выхода на кровлю |
| ИТОГО: |  | 2 люка, 2 двери |
| 5. Ремонт элементов и оборудования подъездов многоквартирных домов: |  | Выполнено 09.02.16 г. Ремонт повреждённых металлических ограждений (свароч-ные работы, покраска) - 1 лестничный марш |
| 5.1 Ремонт ограждений лестничных маршей: |  |  |
| 5.1.1 | ул. Рабочая, 12 - подъезд № 3 |  |  |
| 5.1.2 | ул. Сергеева, 11 - подъезд № 6 |  | Выполнено 12.02.16 г. Ремонт повреждённых металлических ограждений (свароч-ные работы, покраска) - 1 лестничный марш |
| 5.1.3 | ул. Сергеева, 12 - подъезд № 2 |  | Выполнено 12.02.16 г. Ремонт повреждённых металлических ограждений (свароч-ные работы, покраска) - 2 лестничных марша |
| 5.1.4 | ул. Сергеева, 20 - подъезд № 5 |  | Выполнено 24.03.16 г. Ремонт повреждённых металлических ограждений (свароч-ные работы, покраска) - 1 лестничный марш |
| ИТОГО: |  | 5 лестничных маршей |
| 5.2 Ремонт почтовых ящиков в подъездах много - квартирных домов: |  | Выполнено 05.02.16 г. Ремонт и крепление оторванных почтовых ящиков - 1 секция |
| 3.2.1 | ул. Рабочая, 9 - подъезд № 4 |  |  |
| 5.2.2 | ул. Рабочая, 9 - подъезд № 5 |  | Выполнено 14.01.16 г. Ремонт и крепление оторванных почтовых ящиков - 1 секция |
| ИТОГО: |  | 2 секции |
| Ремонт цокольных этажей многоквартирных домов: |  | Выполнено в период с 05.05.16 г. по 11.05.16 г. Очистка поверхности щётками, ремонт штукатурки цементным раствором, огрунтовка поверхности, окраска |
| 6.1 | ул. Административная, 1 |  |  |
| ИТОГО: |  | 1 цокольный этаж, 165 кв.м |
| 7. Ремонт крылец многоквартирных домов: |  | Выполнено в период с 20.05.16 г. по 26.05.16 г. Обрамление ступеней металли - ческими полосами, покраска металлических поверхностей |
| 7.1 | ул. Рабочая, 1 - подъезд № 1 |  |  |
| 7.2 | ул. Рабочая, 1 - подъезд № 3 |  |  |
| 7.3 | ул. Рабочая, 1 - подъезд № 4 |  |  |
| 7.4 | ул. Рабочая, 1 - подъезд № 5 |  |  |
| 7.5 | ул. Рабочая, 1 - подъезд № 6 |  |  |
| 7.6 | ул. Рабочая, 10 - подъезд № 4 |  | Выполнено в период с 10.05.16 г. по 11.05.16 г. Бетонирование входной площадки |
| 7.7 | ул. Рабочая, 16 - подъезд № 3 |  | Выполнено в период с 21.06.16 г. По 27.06.16 г. Бетонирование входной площадки и ступеней – 2 шт., обрамление ступени металлической полосой – 1 шт., покраска металлических поверхностей |
| ИТОГО: |  | 7 крылец |
| 8. Ремонт входов в подвалы многоквартирных домов: |  | Выполнено 23.05.16 г. Ремонт и покраска входной металлической двери |
| 8.1 | ул. Рабочая, 1 - восточный торец дома |  |  |
| 8.2 | ул. Рабочая, 6 - южный торец дома |  | Выполнено в период с 11.04.16 г. по 12.04 16 г. Ремонт ступеней входа в подвал - 2 ступени: устройство опалубки, цементные работы |
| 8.3 | ул. Рабочая, 16 - западный торец дома |  | Выполнено 25.04.16 г. Ремонт металлической входной двери, сварочные работы |
| 8.4 | ул. Сергеева, 22 - южный торец дома |  | Выполнено 25.04.16 г. Ремонт металлической входной двери, сварочные работы |
| 8.5 | ул. Бр. Ермиловых, 7 - восточный торец дома |  | Выполнено 08.04.16 г. Ремонт металлической входной двери, сварочные работы |
| ИТОГО: |  | 5 входов в подвальные помещения |
| Проверка и прочистка вентиляционных каналов для квартир многоквартирных домов: |  | Выполнено 13.01.16 г. Проверка и прочистка вентканала в ванной - 1 шт. |
| 9.1 | ул. Рабочая, 1 - квартира № 28 |  |  |
| 9.2 | ул. Административная, 4 - квартира № 15 |  | Выполнено 16.03.16 г. Проверка и прочистка вентканалов на кухне и в ванной - 2 шт. |
| ИТОГО: |  | 3 вентиляционных канала |
| 10. Установка металлических решёток на проду - хах подвалов многоквартирных домов: |  | Выполнено 06.05.16 г. - 1 решётка |
| 10.1 | ул. Рабочая, 6 - подъезд № 3,тыльная сторона |  |  |
| 10.2 | ул. Рабочая, 16 - подъезд № 1, лицевая сторона |  | Выполнено 25.04.16 г. - 1 решётка |
| 10.3 | ул. Рабочая, 16 - подъезд № 3, лицевая сторона |  | Выполнено 25.04.16 г. - 1 решётка |
| 10.4 | ул. Сергеева, 22 - подъезд № 5, тыльная сторона |  | Выполнено 25.04.16 г. - 1 решётка |
| ИТОГО: |  | 4 решётки |
| 11. Ремонт оконных рам на лестничных площад - ках многоквартирных домов: |  | Выполнено 12.01.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 0,95 кв.м |
| 11.1 | ул. Рабочая,1а - подъезд № 1 |  |  |
| 11.2 | ул. Рабочая, 3 - подъезд № 5 |  | Выполнено 14.03.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт. |
| 11.3 | ул. Рабочая, 3 - подъезд № 6 |  | Выполнено 11.01.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 0,95 кв.м |
| 11.4 | ул. Рабочая, 10 - подъезд № 2 |  | Выполнено 29.03.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 1,90 кв.м |
| 11.5 | ул. Рабочая, 11 - подъезд № 6 |  | Выполнено 09.02.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 0,95 кв.м |
| 11.6 | ул. Рабочая,16 - подъезд № 2 |  | Выполнено 14.04.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт. |
| 11.7 | ул. Рабочая,16 - подъезд № 3 |  | Выполнено 28.06.16 г. Ремонт фрамуг – 2 шт., установка стекла – 3,8 кв.м |
| 11.8 | ул. Сергеева, 11 - подъезд № 4 |  | Выполнено 01.03.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 0,95 кв.м |
| 11.9 | ул. Сергеева, 20 - подъезд № 6 |  | Выполнено 28.03.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 0,95 кв.м |
| 11.10 | ул. Сергеева, 22 - подъезд № 1 |  | Выполнено 12.05.16 г. Ремонт фрамуг - 2 шт., установка стекла - 3,8 кв.м |
| 11.11 | ул. Сергеева, 22 - подъезд № 2 |  | Выполнено 16.05.16 г. Ремонт фрамуг - 2 шт., установка стекла - 3,8 кв.м |
| 11.12 | ул. Сергеева, 22 - подъезд № 3 |  | Выполнено 18.05.16 г. Ремонт фрамуг - 4 шт., установка стекла - 7,6 кв.м |
| 11.13 | ул. Сергеева, 22 - подъезд № 4 |  | Выполнено 23.05.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 0,95 кв.м |
| 11.14 | ул. Сергеева, 22 - подъезд № 5 |  | Выполнено 06.05.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 0,95 кв.м |
| 11.15 | ул. Сергеева, 22 - подъезд № 6 |  | Выполнено 08.02.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 0,95 кв.м Выполнено 29.03.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 1,90 кв.м Выполнено 05.04.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 1,90 кв.м |
| 11.16 | ул. Новая, 3а - подъезд № 2 |  | Выполнено 13.01.16 г. Ремонт фрамуг - 1 шт., установка стекла - 2,10 кв.м |
| ИТОГО: |  | Ремонт - 24 фрамуги, установка стёкол - 34,4 кв.м |
| 12. Ремонт металлических входных дверей много - квартирных домов: |  | Выполнено 11.04.16 г. Ремонт правой створки, подрезка нижней кромки |
| 12.1 | ул. Рабочая, 1а - подъезд № 3 |  |  |
| 12.2 | ул. Рабочая, 3 - подъезд № 2 |  | Выполнено 12.01.16 г. Ремонт оторванной петли металлической двери. Сварочные работы - 1 шт. |
| ИТОГО: |  | 2 двери |
| 13. Ремонт деревянных входных и тамбурных две - рей многоквартирных домов: |  | Выполнено 22.02.16 г. Ремонт тамбурной двери |
| 13.1 | ул. Рабочая, 4 - подъезд № 3 |  |  |
| 13.2 | ул. Рабочая, 9 - подъезд № 3 |  | Выполнено 09.02.16 г. Ремонт тамбурной двери |
| 13.3 | ул. Рабочая, 9 - подъезд № 6 |  | Выполнено 19.01.16 г. Ремонт тамбурной двери |
| 13.4 | ул. Рабочая, 10 - подъезд № 6 |  | Выполнено 11.01.16 г. Ремонт тамбурной двери |
| 13.5 | ул. Рабочая, 16 - подъезд № 1 |  | Выполнено 11.01.16 г. Ремонт тамбурной двери |
| 13.6 | ул. Сергеева, 20 - подъезд № 4 |  | Выполнено 12.01.16 г. Ремонт тамбурной двери |
| ИТОГО: |  | 6 дверей |
| 14. Установка пружин на тамбурные двери много - квартирных домов: |  | Выполнено 22.02.16 г. |
| 14.1 | ул. Рабочая, 9 - подъезд № 3 |  |  |
| 14.2 | ул. Рабочая, 10 - подъезд № 6 |  | Выполнено 12.01.16 г. |
| 14.3 | ул. Рабочая, 16 - подъезд № 1 |  | Выполнено 12.01.16 г. |
| 14.4 | ул. Сергеева, 20 - подъезд № 1 |  | Выполнено 12.01.16 г. |
| 14.5 | ул.Братьев Ермиловых, 7 - подъезд № 1 |  | Выполнено 12.01.16 г. |
| 14.6 | ул.Братьев Ермиловых, 7 - подъезд № 7 |  | Выполнено 12.01.16 г. |
| ИТОГО: |  | 6 пружин |
| 15. Установка домовых знаков на фасадах много - квартирных домов: |  | Выполнено 13.04.16 г. Заказ на изготовление и установка |
| 15.1 | ул. Рабочая, 14 |  |  |
| 15.2 | ул. Рабочая, 15 |  |  |
| 15.3 | ул. Братьев Ермиловых, 1 |  |  |
| ИТОГО: |  | 3 знака |
| 16. Очистка от снега участков кровель в местах протечек и ливнестоков: |  | Выполнено 01.02.16 г. |
| 16.1 | ул. Рабочая, 1а - над квартирой № 28 |  |  |
| 16.2 | ул. Рабочая, 3 - над квартирой № 15 |  | Выполнено 02.02.16 г. |
| 16.3 | ул. Рабочая, 3 - над квартирой № 75 |  | Выполнено 02.02.16 г. |
| 16.4 | ул. Рабочая, 3 - над подъездом № 6 |  | Выполнено 26.01.16 г. |
| 16.5 | ул. Рабочая, 5 - над подъездом № 4 |  | Выполнено 27.01.16 г. |
| 16.6 | ул. Рабочая, 14 - над подъездом № 1 |  | Выполнено 04.03.16 г. |
| 16.7 | ул. Рабочая, 14 - над подъездом № 2 |  | Выполнено 04.03.16 г. |
| 16.8 | ул. Рабочая, 14 - над подъездом № 3 |  | Выполнено 10.03.16 г. |
| 16.9 | ул. Рабочая, 14 - над квартирой № 58 |  | Выполнено 24.02.16 г. |
| 16.10 | ул. Рабочая, 14 - над подъездом № 4 |  | Выполнено 10.03.16 г. |
| 16.11 | ул. Рабочая, 14 - над подъездом № 5 |  | Выполнено 11.03.16 г. |
| 16.12 | ул. Рабочая, 14 - над подъездом № 6 |  | Выполнено 11.03.16 г. |
| 16.13 | ул. Рабочая, 15 - над подъездом № 1 |  | Выполнено 28.01.16 г. |
| 16.14 | ул. Рабочая, 15 - над подъездом № 2 |  | Выполнено 24.02.16 г. |
| 16.15 | ул. Рабочая, 15 - над подъездом № 3 |  | Выполнено 24.02.16 г. |
| 16.16 | ул. Рабочая, 15 - над подъездом № 4 |  | Выполнено 24.02.16 г. |
| 16.17 | ул. Рабочая, 16 - над квартирой № 45 |  | Выполнено 03.02.16 г. |
| 16.18 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 13 |  | Выполнено 29.01.16 г. |
| 16.19 | ул. Сергеева, 11 - над подъездом № 2 |  | Выполнено 02.03.16 г. |
| 16.20 | ул. Сергеева, 11 - над подъездом № 3 |  | Выполнено 02.03.16 г. |
| 16.21 | ул. Сергеева, 11 - над квартирой № 60 |  | Выполнено 29.01.16 г. |
| 16.22 | ул. Сергеева, 11 - над подъездом № 5 |  | Выполнено 03.03.16 г. |
| 16.23 | ул. Сергеева, 11 - над подъездом № 6 |  | Выполнено 03.03.16 г. |
| 16.24 | ул. Сергеева, 12 - над квартирой № 44 |  | Выполнено 02.02.16 г. |
| 16.25 | ул. Сергеева, 20 - над подъездом № 4 |  | Выполнено 04.02.16 г. |
| 16.26 | ул. Сергеева, 20 - над подъездом № 5 |  | Выполнено 04.02.16 г. |
| 16.27 | ул. Сергеева, 20 - над подъездом № 6 |  | Выполнено 04.02.16 г. |
| ИТОГО: |  | 27 участков |
| 17. Очистка кровель многоквартирных домов от сосулек и снежных навесов: |  | Выполнено 25.01.16 г. |
| 17.1 | ул.Бр. Ермиловых, 3 - над подъездом № 4 |  |  |
| ИТОГО: |  | 1 участок |
| 18. Очистка двухскатных крыш двухэтажных домов от сосулек и снежных навесов: |  | Выполнено в течение января - марта месяцев по мере необходимости |
| 18.1 | ул. Административная: 2,3,4 |  |  |
| 18.2 | ул. Новая: 3а,5 |  |  |
| ИТОГО: |  | 5 домов |
| 19. Очистка козырьков подъездов многоэтажных домов от снега: |  | Выполнено 22.01.16 г. |
| 19.1 | ул. Рабочая, 8 - подъезд № 4 |  |  |
| 19.2 | ул. Рабочая, 11 - подъезд № 1 |  | Выполнено 22.01.16 г. |
| 19.3 | ул. Рабочая, 11 - подъезд № 4 |  | Выполнено 25.01.16 г. |
| 19.4 | ул. Сергеева,11 - подъезд № 1 |  | Выполнено 25.01.16 г. |
| 19.5 | ул. Сергеева, 22 - подъезд № 2 |  | Выполнено 27.01.16 г. |
| 19.6 | ул. Братьев Ермиловых,3 - подъезды №№ 1,2,3,4,5,6 |  | Выполнено 01.03.16 г. |
| ИТОГО: |  | 6 козырьков |
| Очистка от наледи выходов ливнесточных труб многоквартирных домов |  | Выполнено в течение января - марта месяцев по мере необходимости |
| ИТОГО: |  | 23 дома |
| 21. Обследование технического состояния много квартирных домов: |  | Выполнено 06.05.16 г. Проведено техническое обследование стеновых панелей и строительных конструкций в подвале дома. Составлена схема установки маяков. Акт от 06.05.2016 г. |
| 21.1 | ул. Рабочая, 10 |  |  |
| ИТОГО: |  | 1 дом |
| 22. Устранение дефектов и неисправностей общестроительного профиля по Заявкам жителей в соответствии с Журналом АДС |  | В течение 1-го полугодия выполнена 61 заявка общестроительного профиля. В соответствии с журналом АДС. (Приложение. Служебные записки старшего диспетчера. Выполнение заявок населения в январе - июне 2016 г.) |
| IV. Работы по уборке подвальных, чердачных помещений и помещений общего пользования |
| Санитарная очистка подвальных помещений многоквартирных домов от мусора, грязи и посторонних предметов: |  | Выполнено в период с 23.05.16 г. по 24.05.16 г. |
| 1.1 | ул. Рабочая, 3 |  |  |
| ИТОГО: |  | 1 подвальное помещение |
| V. Работы по уборке придомовых территорий и лестничных клеток |
| 1 | Уборка лестничных клеток многоквартирных домов | Хохлова О.П. Баркова Н.Н. | Ежедневно в течение месяца |
| 2 | Уборка придомовых территорий |  | Ежедневно в течение месяца |
| VI . Работы по благоустройству придомовых территорий |
| Изготовление, ремонт, установка лавочек на придомовых территориях: | Нестер Л.И. | Выполнено 31.05.16 г. Изготовление, установка лавочек - 1 шт. |
| 1.1 | ул. Сергеева,20 - подъезд № 3 (детская пло -щадка) |  |  |
| 1.2 | ул. Административная, 4 - подъезд № 2 |  | Выполнено 13.05.16 г. Изготовление, установка лавочек - 1 шт. |
| ИТОГО: |  | Изготовление, установка лавочек - 2 шт. |
| 2. Окос травы на придомовых территориях: |  | Выполнено в период с 16.05.16 г. по 17.06.16 г . |
| 2.1 | ул. Рабочая: 1,1а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 14, 15, 16 |  |  |
| 2.2 | ул. Сергеева: 11,12,20,22 |  |  |
| 2.3 | ул. Братьев Ермиловых: 1,3,7 |  |  |
| 2.4 | ул. Административная: 1,2,3,4,5 |  |  |
| 2.5 | ул. Новая: 3а,5 |  |  |
| ИТОГО: |  | 47 придомовых территорий, 143 023 кв.м |
| 3. Побелка бордюров на придомовых территориях: |  | Выполнено в период с 04.05.16 г. по 06.05.16 г. |
| 3.1 | ул. Рабочая: 1,1а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16 |  |  |
| 3.2 | ул. Сергеева: 11,12,20,22 |  |  |
| 3.3 | ул. Братьев Ермиловых: 1,3,7 |  |  |
| 3.4 | ул. Административная: 1,5 |  |  |
| ИТОГО: |  | 24 придомовых территорий |
| Обрезка кустарника и вывоз обрезанных веток на придомовых территориях: |  | Выполнено в период с 23.03.16 г. по 30.06.16 г. |
| 4.1 | ул. Рабочая: 4,5,6,7,8,9,11,14,15,16 |  |  |
| 4.2 | ул. Сергеева,12 |  |  |
| 4.3 | ул. Сергеева, 22 - подъезд № 4, лицевая сторона |  |  |
| 4.4 | ул. Бр. Ермиловых, 3 - подъезды №№ 5,6; тыль -ная сторона |  |  |
| 4.5 | ул. Братьев Ермиловых, 7 |  |  |
| ИТОГО: |  | 14 придомовых территорий |
| 5. Спил и утилизация деревьев-сухостоя и ава - рийных деревьев на придомовых территориях: |  | Выполнено 06.04.16 г. Деревья - 3 шт. Выполнено 03.06.16 г. Деревья - 2 шт. |
| 5.1 | ул. Рабочая 8 - тыльная сторона дома |  |  |
| 5.2 | ул. Рабочая, 12 - тыльная сторона |  | Выполнено 03.06.16 г. Деревья - 1 шт. |
|  | ИТОГО: |  | Деревья - 6 шт. |
| 6. Ремонт металлических ограждений палисад - ников на придомовых территориях (сварочные работы): |  | Выполнено 06.06.16 г. - 3 секции |
| 6.1 | ул. Рабочая, 6 - подъезд № 1 - лицевая сторона |  |  |
| 6.2 | ул. Рабочая, 7 - северный торец дома |  | Выполнено 05.04.16 г. - 3 секции |
| 6.3 | ул. Рабочая, 9 - северный торец дома |  | Выполнено 26.04.16 г. - 3 секции |
| 6.5 | ул. Рабочая, 10 - западный торец дома |  | Выполнено 26.05.16 г. - 2 секции |
| 6.6 | ул. Рабочая, 11 - северный торец дома |  | Выполнено 05.04.16 г. - 1 секция |
| 6.5 | ул. Рабочая, 16 - западный торец дома |  | Выполнено 26.04.16 г. - 3 секции |
| ИТОГО: |  | 6 придомовых территорий, 15 секций |